## T&D
Division/Region/System | Monthly AIDI | ytd AIDI | Monthly AIFI | ytd AIFI | Monthly CAIDI | ytd CAIDI | Monthly C Min | ytd C Min | Monthly CESO | ytd CESO | Monthly SO | ytd SO | Tot Cust
SYSTEM | 12.5 | 99.4 | 0.111 | 0.716 | 112.8 | 138.9 | 72094890 | 571734652 | 639218 | 4116119 | 2717 | 17646 | 5750834
TRANSMISSION | 0.7 | 4.4 | 0.008 | 0.043 | 91 | 102.5 | 4215111 | 25542516 | 46315 | 249220 | 16 | 105 | 5750834
T CENTRAL | 0.7 | 3.5 | 0.007 | 0.033 | 103.9 | 105.9 | 2477117 | 11695223 | 23833 | 110473 | 4 | 21 | 3337242
T NORTH | 0.2 | 6.7 | 0.005 | 0.078 | 40.7 | 85.4 | 201290 | 6077921 | 4948 | 71195 | 5 | 52 | 911808
T SOUTH | 1 | 5.2 | 0.012 | 0.045 | 87.6 | 115 | 1536704 | 7769372 | 17534 | 67552 | 7 | 32 | 1501784
DISTRIBUTION | 11.8 | 91.8 | 0.103 | 0.639 | 114.5 | 143.6 | 67879779 | 527880920 | 592903 | 3675148 | 2701 | 17488 | 5750834
CENTRAL COAST | 13.1 | 149.2 | 0.144 | 0.912 | 91.1 | 163.7 | 3937089 | 44859699 | 43204 | 274070 | 190 | 1534 | 300673
DE ANZA | 4.4 | 65.9 | 0.047 | 0.528 | 92.4 | 124.9 | 1001827 | 15066804 | 10840 | 120621 | 74 | 530 | 228538
DIABLO | 21.6 | 76.4 | 0.161 | 0.726 | 133.9 | 105.3 | 7190840 | 25438801 | 53693 | 241658 | 96 | 537 | 332832
EAST BAY | 10.4 | 51.3 | 0.122 | 0.456 | 85 | 112.4 | 4009773 | 19826679 | 47159 | 176356 | 55 | 344 | 386559
FRESNO | 19.6 | 92.2 | 0.151 | 0.728 | 130.1 | 126.6 | 9029479 | 42365607 | 69406 | 334677 | 341 | 1952 | 459671
HUMBOLDT | 28.7 | 259.7 | 0.147 | 1.14 | 195.1 | 227.7 | 4437578 | 40154524 | 22744 | 176329 | 158 | 1203 | 154632
KERN | 9.8 | 77.2 | 0.093 | 0.605 | 105.3 | 127.6 | 2673487 | 21132809 | 25378 | 165632 | 200 | 1129 | 273803
LOS PADRES | 7.5 | 81.1 | 0.064 | 0.646 | 117.8 | 125.5 | 1624513 | 17466538 | 13796 | 139132 | 100 | 683 | 215438
MISSION | 7.9 | 44.4 | 0.098 | 0.403 | 80.2 | 110.2 | 3295653 | 18567883 | 41110 | 168457 | 81 | 405 | 418344
NORTH BAY | 7.7 | 94 | 0.056 | 0.665 | 137.9 | 141.5 | 1931982 | 23700933 | 14006 | 167556 | 102 | 763 | 252126
NORTH VALLEY | 9.6 | 98.5 | 0.066 | 0.61 | 146.4 | 161.3 | 2030052 | 20722417 | 13865 | 128435 | 200 | 1167 | 210421
PENINSULA | 12 | 94.1 | 0.122 | 0.739 | 98.8 | 127.4 | 3791884 | 29618156 | 38371 | 232490 | 77 | 580 | 314811
SACRAMENTO | 11.2 | 96.8 | 0.099 | 0.545 | 113.5 | 177.6 | 3477087 | 30093457 | 30626 | 169438 | 224 | 1260 | 310912
SAN FRANCISCO | 3.1 | 37.4 | 0.04 | 0.34 | 78.6 | 109.9 | 1317791 | 15703948 | 16756 | 142852 | 27 | 215 | 420045
SAN JOSE | 9.7 | 80.9 | 0.068 | 0.622 | 142.2 | 130 | 4246943 | 35524351 | 29863 | 273249 | 99 | 744 | 439138
SIERRA | 16.9 | 126.2 | 0.129 | 0.857 | 130.6 | 147.3 | 3974613 | 29766108 | 30445 | 202085 | 155 | 956 | 235843
SONOMA | 12.8 | 136.3 | 0.13 | 0.707 | 98.4 | 192.8 | 2974314 | 31675966 | 30226 | 164305 | 115 | 861 | 232458
STOCKTON | 9.3 | 105.3 | 0.071 | 0.561 | 130.5 | 187.5 | 2906301 | 32885988 | 22278 | 175393 | 164 | 1086 | 312391
YOSEMITE | 16 | 132.1 | 0.155 | 0.882 | 102.9 | 149.8 | 4028573 | 33310252 | 39137 | 222413 | 243 | 1539 | 252199
BAY REGION | 10.4 | 60.8 | 0.095 | 0.523 | 109.8 | 116.2 | 14450386 | 84670361 | 131614 | 728422 | 280 | 1859 | 1391562
C COAST REGIO | 9.3 | 84 | 0.092 | 0.63 | 101 | 133.4 | 17897909 | 161103431 | 177184 | 1208019 | 621 | 4476 | 1916942
C VALLEY REGI | 14.4 | 99.9 | 0.12 | 0.692 | 119.3 | 144.4 | 18637840 | 129694656 | 156199 | 898115 | 948 | 5706 | 1298064
NORTHERN REGI | 14.8 | 133.2 | 0.112 | 0.735 | 132.1 | 181.3 | 16893644 | 152412472 | 127906 | 840592 | 852 | 5447 | 1144266

## Sub
Sub Area | Sub HQ | Monthly AIDI | ytd AIDI | Monthly AIFI | ytd AIFI | Monthly CAIDI | ytd CAIDI | Monthly C Min | ytd C Min | Monthly CESO | ytd CESO | Monthly SO | ytd SO | Tot Cust
BAY | MARTIN | 0 | 0.9119 | 0 | 0.009489 | 0 | 96.1 | 0 | 485262 | 0 | 5050 | 0 | 1 | 532173
BAY | OAKPORT | 0 | 3.1179 | 0 | 0.071549 | 0 | 43.6 | 0 | 1102412 | 0 | 25298 | 0 | 2 | 353575
CENTRAL COAST | CONCORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334306
CENTRAL COAST | CUPERTINO | 0 | 2.942 | 0 | 0.034072 | 0 | 86.3 | 0 | 1941442 | 0 | 22484 | 0 | 1 | 659906
CENTRAL COAST | HAYWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454153
CENTRAL COAST | MOSS LANDING | 0 | 1.4161 | 0 | 0.025219 | 0 | 56.2 | 0 | 429908 | 0 | 7656 | 0 | 3 | 303580
CENTRAL COAST | SAN CARLOS | 0 | 1.7189 | 0 | 0.017121 | 0 | 100.4 | 0 | 349576 | 0 | 3482 | 0 | 1 | 203374
NORTH COAST | COTTONWOOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82374
NORTH COAST | EUREKA | 0 | 0.7412 | 0 | 0.024212 | 0 | 30.6 | 0 | 54643 | 0 | 1785 | 0 | 2 | 73725
NORTH COAST | MCMAUDE | 0 | 4.1954 | 0 | 0.048705 | 0 | 86.1 | 0 | 2032871 | 0 | 23600 | 0 | 2 | 484549
NORTH COAST | TABLE MTN | 0 | 0.4792 | 0 | 0.001964 | 0 | 244 | 0 | 81252 | 0 | 333 | 0 | 1 | 169573
NORTH COAST | UKIAH | 0 | 12.0663 | 0 | 0.041588 | 0 | 290.1 | 0 | 931628 | 0 | 3211 | 0 | 1 | 77209
NORTH VALLEY | DEL MAR | 0 | 16.6331 | 0 | 0.21455 | 0 | 77.5 | 0 | 4503793 | 0 | 58093 | 0 | 17 | 270772
NORTH VALLEY | MERCED | 0 | 6.5152 | 0 | 0.032455 | 0 | 200.7 | 0 | 1302256 | 0 | 6487 | 0 | 2 | 199879
NORTH VALLEY | STOCKTON | 0 | 4.9963 | 0 | 0.041937 | 0 | 119.1 | 0 | 1499591 | 0 | 12587 | 0 | 7 | 300142
NORTH VALLEY | TESLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41868
NORTH VALLEY | VACA DIXON | 0 | 6.4557 | 0 | 0.043286 | 0 | 149.1 | 0 | 1511386 | 0 | 10134 | 0 | 2 | 234117
SOUTH VALLEY | BAKERSFIELD | 0 | 4.2535 | 0 | 0.03032 | 0 | 140.3 | 0 | 1163964 | 0 | 8297 | 0 | 6 | 273652
SOUTH VALLEY | FRESNO | 0 | 1.4031 | 0 | 0.004677 | 0 | 300 | 0 | 632100 | 0 | 2107 | 0 | 1 | 450503
SOUTH VALLEY | GATES | 0 | 3.3596 | 0 | 0.008557 | 0 | 392.6 | 0 | 128377 | 0 | 327 | 0 | 1 | 38212
SOUTH VALLEY | PISMO BEACH | 0 | 0.7359 | 0 | 0.003781 | 0 | 194.7 | 0 | 156891 | 0 | 806 | 0 | 2 | 213195

## Result Data
2024 RELIABILITY INDICES BY DIVISION, AREA & SYSTEM - YTD: | [5 empty] | June
(Excluding 2.5b ME Days, ISO, & Planned Outages)
SOMs (Metrics 2.1 and 2.2)
| AIDI |  | AIFI |  | CAIDI |  | CMIN |  | CESO |  | SO |  |  | YTD June (Unplanned)
Div/Area/System | Monthly Actual | YTD Actual | Monthly Actual | YTD Actual | Monthly Actual | YTD Actual | Monthly | YTD | Monthly | YTD | Monthly | YTD | Total Customers | SAIDI (Hours) | SAIFI
SYSTEM | 12.5 | 99.4 | 0.111 | 0.716 | 112.8 | 138.9 | 72094890 | 571734652 | 639218 | 4116119 | 2717 | 17646 | 5750834 | 1.6567 | 0.716
TRANSMISSION | 0.7 | 4.4 | 0.008 | 0.043 | 91 | 102.5 | 4215111 | 25542516 | 46315 | 249220 | 16 | 105 | 5750834
Central Area | 0.7 | 3.5 | 0.007 | 0.033 | 103.9 | 105.9 | 2477117 | 11695223 | 23833 | 110473 | 4 | 21 | 3337242
North Area | 0.2 | 6.7 | 0.005 | 0.078 | 40.7 | 85.4 | 201290 | 6077921 | 4948 | 71195 | 5 | 52 | 911808
South Area | 1 | 5.2 | 0.012 | 0.045 | 87.6 | 115 | 1536704 | 7769372 | 17534 | 67552 | 7 | 32 | 1501784
SUBSTATION | 0 | 3.1834 | 0 | 0.033341 | 0 | 95.4816 | 0 | 18307352 | 0 | 191737 | 0 | 52 | 5750834
BAY AREA | 0 | 1.7925 | 0 | 0.034263 | 0 | 52.3156 | 0 | 1587674 | 0 | 30348 | 0 | 3 | 885748
MARTIN | 0 | 0.9119 | 0 | 0.009489 | 0 | 96.1 | 0 | 485262 | 0 | 5050 | 0 | 1 | 532173
OAKPORT | 0 | 3.1179 | 0 | 0.071549 | 0 | 43.6 | 0 | 1102412 | 0 | 25298 | 0 | 2 | 353575
NORTH COAST AREA | 0 | 3.4937 | 0 | 0.032599 | 0 | 107.1725 | 0 | 3100394 | 0 | 28929 | 0 | 6 | 887430
COTTONWOOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82374
EUREKA | 0 | 0.7412 | 0 | 0.024212 | 0 | 30.6 | 0 | 54643 | 0 | 1785 | 0 | 2 | 73725
MCMAUDE | 0 | 4.1954 | 0 | 0.048705 | 0 | 86.1 | 0 | 2032871 | 0 | 23600 | 0 | 2 | 484549
TABLE MTN | 0 | 0.4792 | 0 | 0.001964 | 0 | 244 | 0 | 81252 | 0 | 333 | 0 | 1 | 169573
UKIAH | 0 | 12.0663 | 0 | 0.041588 | 0 | 290.1 | 0 | 931628 | 0 | 3211 | 0 | 1 | 77209
NORTH VALLEY AREA | 0 | 8.423 | 0 | 0.0834 | 0 | 100.9957 | 0 | 8817026 | 0 | 87301 | 0 | 28 | 1046778
DEL MAR | 0 | 16.6331 | 0 | 0.21455 | 0 | 77.5 | 0 | 4503793 | 0 | 58093 | 0 | 17 | 270772
MERCED | 0 | 6.5152 | 0 | 0.032455 | 0 | 200.7 | 0 | 1302256 | 0 | 6487 | 0 | 2 | 199879
STOCKTON | 0 | 4.9963 | 0 | 0.041937 | 0 | 119.1 | 0 | 1499591 | 0 | 12587 | 0 | 7 | 300142
TESLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41868
VACA DIXON | 0 | 6.4557 | 0 | 0.043286 | 0 | 149.1 | 0 | 1511386 | 0 | 10134 | 0 | 2 | 234117
CENTRAL COAST AREA | 0 | 1.3916 | 0 | 0.017195 | 0 | 80.927 | 0 | 2720926 | 0 | 33622 | 0 | 5 | 1955319
CONCORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334306
SAN CARLOS | 0 | 1.7189 | 0 | 0.017121 | 0 | 100.4 | 0 | 349576 | 0 | 3482 | 0 | 1 | 203374
CUPERTINO | 0 | 2.942 | 0 | 0.034072 | 0 | 86.3 | 0 | 1941442 | 0 | 22484 | 0 | 1 | 659906
HAYWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454153
MOSS LANDING | 0 | 1.4161 | 0 | 0.025219 | 0 | 56.2 | 0 | 429908 | 0 | 7656 | 0 | 3 | 303580
SOUTH VALLEY AREA | 0 | 2.1335 | 0 | 0.011826 | 0 | 180.405 | 0 | 2081332 | 0 | 11537 | 0 | 10 | 975562
BAKERSFIELD | 0 | 4.2535 | 0 | 0.03032 | 0 | 140.3 | 0 | 1163964 | 0 | 8297 | 0 | 6 | 273652
FRESNO | 0 | 1.4031 | 0 | 0.004677 | 0 | 300 | 0 | 632100 | 0 | 2107 | 0 | 1 | 450503
GATES | 0 | 3.3596 | 0 | 0.008557 | 0 | 392.6 | 0 | 128377 | 0 | 327 | 0 | 1 | 38212
PISMO BEACH | 0 | 0.7359 | 0 | 0.003781 | 0 | 194.7 | 0 | 156891 | 0 | 806 | 0 | 2 | 213195
DISTRIBUTION TOTAL | 11.8 | 91.8 | 0.103 | 0.639 | 114.5 | 143.6 | 67879779 | 527880920 | 592903 | 3675148 | 2701 | 17488 | 5750834
CENTRAL COAST | 13.1 | 149.2 | 0.144 | 0.912 | 91.1 | 163.7 | 3937089 | 44859699 | 43204 | 274070 | 190 | 1534 | 300673
DE ANZA | 4.4 | 65.9 | 0.047 | 0.528 | 92.4 | 124.9 | 1001827 | 15066804 | 10840 | 120621 | 74 | 530 | 228538
DIABLO | 21.6 | 76.4 | 0.161 | 0.726 | 133.9 | 105.3 | 7190840 | 25438801 | 53693 | 241658 | 96 | 537 | 332832
EAST BAY | 10.4 | 51.3 | 0.122 | 0.456 | 85 | 112.4 | 4009773 | 19826679 | 47159 | 176356 | 55 | 344 | 386559
FRESNO | 19.6 | 92.2 | 0.151 | 0.728 | 130.1 | 126.6 | 9029479 | 42365607 | 69406 | 334677 | 341 | 1952 | 459671
HUMBOLDT | 28.7 | 259.7 | 0.147 | 1.14 | 195.1 | 227.7 | 4437578 | 40154524 | 22744 | 176329 | 158 | 1203 | 154632
KERN | 9.8 | 77.2 | 0.093 | 0.605 | 105.3 | 127.6 | 2673487 | 21132809 | 25378 | 165632 | 200 | 1129 | 273803
LOS PADRES | 7.5 | 81.1 | 0.064 | 0.646 | 117.8 | 125.5 | 1624513 | 17466538 | 13796 | 139132 | 100 | 683 | 215438
MISSION | 7.9 | 44.4 | 0.098 | 0.403 | 80.2 | 110.2 | 3295653 | 18567883 | 41110 | 168457 | 81 | 405 | 418344
NORTH BAY | 7.7 | 94 | 0.056 | 0.665 | 137.9 | 141.5 | 1931982 | 23700933 | 14006 | 167556 | 102 | 763 | 252126
NORTH VALLEY | 9.6 | 98.5 | 0.066 | 0.61 | 146.4 | 161.3 | 2030052 | 20722417 | 13865 | 128435 | 200 | 1167 | 210421
PENINSULA | 12 | 94.1 | 0.122 | 0.739 | 98.8 | 127.4 | 3791884 | 29618156 | 38371 | 232490 | 77 | 580 | 314811
SACRAMENTO | 11.2 | 96.8 | 0.099 | 0.545 | 113.5 | 177.6 | 3477087 | 30093457 | 30626 | 169438 | 224 | 1260 | 310912
SAN FRANCISCO | 3.1 | 37.4 | 0.04 | 0.34 | 78.6 | 109.9 | 1317791 | 15703948 | 16756 | 142852 | 27 | 215 | 420045
SAN JOSE | 9.7 | 80.9 | 0.068 | 0.622 | 142.2 | 130 | 4246943 | 35524351 | 29863 | 273249 | 99 | 744 | 439138
SIERRA | 16.9 | 126.2 | 0.129 | 0.857 | 130.6 | 147.3 | 3974613 | 29766108 | 30445 | 202085 | 155 | 956 | 235843
SONOMA | 12.8 | 136.3 | 0.13 | 0.707 | 98.4 | 192.8 | 2974314 | 31675966 | 30226 | 164305 | 115 | 861 | 232458
STOCKTON | 9.3 | 105.3 | 0.071 | 0.561 | 130.5 | 187.5 | 2906301 | 32885988 | 22278 | 175393 | 164 | 1086 | 312391
YOSEMITE | 16 | 132.1 | 0.155 | 0.882 | 102.9 | 149.8 | 4028573 | 33310252 | 39137 | 222413 | 243 | 1539 | 252199
Bay Area Region | 10.4 | 60.8 | 0.095 | 0.523 | 109.8 | 116.2 | 14450386 | 84670361 | 131614 | 728422 | 280 | 1859 | 1391562
Central Coast Region | 9.3 | 84 | 0.092 | 0.63 | 101 | 133.4 | 17897909 | 161103431 | 177184 | 1208019 | 621 | 4476 | 1916942
Central Valley Region | 14.4 | 99.9 | 0.12 | 0.692 | 119.3 | 144.4 | 18637840 | 129694656 | 156199 | 898115 | 948 | 5706 | 1298064
Northern Region | 14.8 | 133.2 | 0.112 | 0.735 | 132.1 | 181.3 | 16893644 | 152412472 | 127906 | 840592 | 852 | 5447 | 1144266
DCC-System | 11.8035 | 91.7921 | 0.1031 | 0.63906 | 114.4872 | 143.6353 | 67879779 | 527880920 | 592903 | 3675148 | 2701 | 17488 | 5750834
North DCC | 14.7637 | 133.1967 | 0.11178 | 0.73461 | 132.0786 | 181.3156 | 16893644 | 152412472 | 127906 | 840592 | 852 | 5447 | 1144266
AOR 1 | 15.8021 | 154.8974 | 0.11186 | 0.78504 | 141.2724 | 197.3119 | 9441944 | 92552907 | 66835 | 469069 | 473 | 3231 | 597511
North Valley | 9.6476 | 98.4807 | 0.065892 | 0.61037 | 146.4156 | 161.3456 | 2030052 | 20722417 | 13865 | 128435 | 200 | 1167 | 210421
Sonoma | 12.7951 | 136.2653 | 0.13003 | 0.70682 | 98.4025 | 192.7876 | 2974314 | 31675966 | 30226 | 164305 | 115 | 861 | 232458
Humboldt | 28.6977 | 259.678 | 0.14708 | 1.1403 | 195.1098 | 227.725 | 4437578 | 40154524 | 22744 | 176329 | 158 | 1203 | 154632
AOR 2 | 13.629 | 109.4815 | 0.1117 | 0.67951 | 122.017 | 161.1194 | 7451700 | 59859565 | 61071 | 371523 | 379 | 2216 | 546755
Sierra | 16.8528 | 126.2115 | 0.12909 | 0.85686 | 130.5506 | 147.295 | 3974613 | 29766108 | 30445 | 202085 | 155 | 956 | 235843
Sacramento | 11.1835 | 96.7909 | 0.098504 | 0.54497 | 113.5338 | 177.6075 | 3477087 | 30093457 | 30626 | 169438 | 224 | 1260 | 310912
Central DCC | 9.7773 | 74.2855 | 0.093335 | 0.58529 | 104.7555 | 126.9204 | 32348295 | 245773792 | 308798 | 1936441 | 901 | 6335 | 3308504
AOR 3 | 13.5176 | 70.9884 | 0.11823 | 0.60274 | 114.3377 | 117.7765 | 13132595 | 68966413 | 114858 | 585570 | 253 | 1644 | 971517
North Bay | 7.6628 | 94.0043 | 0.055552 | 0.66457 | 137.9396 | 141.4508 | 1931982 | 23700933 | 14006 | 167556 | 102 | 763 | 252126
East Bay | 10.373 | 51.2902 | 0.122 | 0.45622 | 85.0267 | 112.4242 | 4009773 | 19826679 | 47159 | 176356 | 55 | 344 | 386559
Diablo | 21.605 | 76.4314 | 0.16132 | 0.72607 | 133.9251 | 105.2678 | 7190840 | 25438801 | 53693 | 241658 | 96 | 537 | 332832
AOR 4 | 6.9533 | 61.6748 | 0.075017 | 0.51077 | 92.6892 | 120.7488 | 5109675 | 45322104 | 55127 | 375342 | 104 | 795 | 734856
Peninsula | 12.045 | 94.0823 | 0.12189 | 0.73851 | 98.8216 | 127.3954 | 3791884 | 29618156 | 38371 | 232490 | 77 | 580 | 314811
San Francisco | 3.1373 | 37.3863 | 0.039891 | 0.34009 | 78.6459 | 109.9316 | 1317791 | 15703948 | 16756 | 142852 | 27 | 215 | 420045
AOR 5 | 7.8676 | 63.6812 | 0.075333 | 0.51779 | 104.4385 | 122.9872 | 8544423 | 69159038 | 81813 | 562327 | 254 | 1679 | 1086020
Mission | 7.8779 | 44.3842 | 0.098268 | 0.40268 | 80.1667 | 110.2233 | 3295653 | 18567883 | 41110 | 168457 | 81 | 405 | 418344
DeAnza | 4.3836 | 65.9269 | 0.047432 | 0.52779 | 92.4195 | 124.9103 | 1001827 | 15066804 | 10840 | 120621 | 74 | 530 | 228538
San Jose | 9.6711 | 80.8956 | 0.068004 | 0.62224 | 142.2142 | 130.0072 | 4246943 | 35524351 | 29863 | 273249 | 99 | 744 | 439138
South DCC | 14.3582 | 99.9139 | 0.12033 | 0.69189 | 119.3211 | 144.4076 | 18637840 | 129694656 | 156199 | 898115 | 948 | 5706 | 1298064
AOR 6 | 10.776 | 120.7613 | 0.11044 | 0.80061 | 97.572 | 150.8372 | 5561602 | 62326237 | 57000 | 413202 | 290 | 2217 | 516111
Central Coast | 13.0943 | 149.1976 | 0.14369 | 0.91152 | 91.1279 | 163.6797 | 3937089 | 44859699 | 43204 | 274070 | 190 | 1534 | 300673
Los Padres | 7.5405 | 81.0745 | 0.064037 | 0.64581 | 117.7525 | 125.5393 | 1624513 | 17466538 | 13796 | 139132 | 100 | 683 | 215438
AOR 7 | 12.283 | 117.2466 | 0.10878 | 0.70459 | 112.9182 | 166.4033 | 6934874 | 66196240 | 61415 | 397806 | 407 | 2625 | 564590
Stockton | 9.3034 | 105.2719 | 0.071314 | 0.56145 | 130.4561 | 187.4989 | 2906301 | 32885988 | 22278 | 175393 | 164 | 1086 | 312391
Yosemite | 15.9738 | 132.0792 | 0.15518 | 0.88189 | 102.9352 | 149.7676 | 4028573 | 33310252 | 39137 | 222413 | 243 | 1539 | 252199
AOR 8 | 15.9555 | 86.5721 | 0.12923 | 0.68211 | 123.4698 | 126.9184 | 11702966 | 63498416 | 94784 | 500309 | 541 | 3081 | 733474
Fresno | 19.6434 | 92.1651 | 0.15099 | 0.72808 | 130.0965 | 126.5866 | 9029479 | 42365607 | 69406 | 334677 | 341 | 1952 | 459671
Kern | 9.7643 | 77.1825 | 0.092687 | 0.60493 | 105.3466 | 127.5889 | 2673487 | 21132809 | 25378 | 165632 | 200 | 1129 | 273803

## Summary
Safety and Operational Metric (SOM) 2.2 – System Average Interruption Frequency (SAIFI) (Unplanned)
Year | SAIDI (Hours)
2013 | 0.969
2014 | 0.879
2015 | 0.787
2016 | 0.94
2017 | 0.878
2018 | 0.96
2019 | 1.009
2020 | 1.068
2021 | 1.178
2022 | 1.47
2023 | 1.402
Jan-Jun 2024 | 0.716