## Top5
CAISO Peak Hours used for analysis of 2020 Resource Adequacy Forecasts
Date (PST) | HE (PST) | MW Adjusted for Demand Response | Rank
2017-01-18 | 19 | 30119.76 | 5
2017-01-24 | 19 | 30180.65 | 4
2017-01-26 | 19 | 30376.47 | 3
2017-01-23 | 19 | 30445.4 | 2
2017-01-25 | 19 | 30525.19 | 1
2017-02-02 | 19 | 29424.33 | 5
2017-02-01 | 19 | 29437.79 | 4
2017-02-08 | 19 | 29511.26 | 3
2017-02-09 | 19 | 29551.33 | 2
2017-02-06 | 19 | 29866.5 | 1
2017-03-01 | 19 | 28239.37 | 5
2017-03-06 | 19 | 28566.85 | 4
2017-03-13 | 19 | 28676.03 | 3
2017-03-09 | 19 | 28727.31 | 2
2017-03-14 | 19 | 29051.28 | 1
2017-04-27 | 20 | 27839.46 | 5
2017-04-06 | 19 | 27852.52 | 4
2017-04-26 | 20 | 27881.07 | 3
2017-04-05 | 19 | 28268.29 | 2
2017-04-21 | 18 | 28375.24 | 1
2017-05-02 | 18 | 33492.94 | 5
2017-05-04 | 16 | 34454.78 | 4
2017-05-23 | 17 | 35282.69 | 3
2017-05-03 | 17 | 35855.8 | 2
2017-05-22 | 17 | 35895.64 | 1
2017-06-26 | 16 | 39228.84 | 5
2017-06-22 | 15 | 41643.99 | 4
2017-06-21 | 16 | 43472.17 | 3
2017-06-19 | 16 | 44050.25 | 2
2017-06-20 | 16 | 44107.44 | 1
2017-07-27 | 17 | 42258.4 | 5
2017-07-08 | 15 | 42681.98 | 4
2017-07-17 | 16 | 42887.76 | 3
2017-07-10 | 16 | 43147.85 | 2
2017-07-07 | 16 | 45372.64 | 1
2017-08-02 | 16 | 44773.54 | 5
2017-08-30 | 16 | 45971.85 | 4
2017-08-29 | 17 | 46636.17 | 3
2017-08-31 | 16 | 46695.58 | 2
2017-08-28 | 16 | 47484.17 | 1
2017-09-03 | 16 | 40898.91 | 5
2017-09-05 | 16 | 42357.96 | 4
2017-09-11 | 16 | 42875.21 | 3
2017-09-02 | 16 | 46605.97 | 2
2017-09-01 | 16 | 50001.64 | 1
2017-10-17 | 16 | 32869.71 | 5
2017-10-26 | 16 | 34760.32 | 4
2017-10-23 | 16 | 35953.83 | 3
2017-10-25 | 16 | 38273.07 | 2
2017-10-24 | 16 | 39241 | 1
2017-11-27 | 18 | 29449 | 5
2017-11-29 | 19 | 29463.25 | 4
2017-11-30 | 18 | 29764.91 | 3
2017-11-28 | 18 | 29904.8 | 2
2017-11-22 | 18 | 30713.84 | 1
2017-12-18 | 19 | 29897.69 | 5
2017-12-05 | 19 | 29946.76 | 4
2017-12-12 | 18 | 30138.32 | 3
2017-12-11 | 18 | 30224.11 | 2
2017-12-20 | 19 | 30278.89 | 1
2018-01-02 | 19 | 28449.18 | 5
2018-01-09 | 19 | 28511.2 | 4
2018-01-22 | 19 | 28631.83 | 3
2018-01-08 | 18 | 28645.63 | 2
2018-01-29 | 19 | 28803.81 | 1
2018-02-19 | 20 | 28519.68 | 5
2018-02-27 | 20 | 28552.97 | 4
2018-02-21 | 19 | 28748.99 | 3
2018-02-22 | 19 | 28962.9 | 2
2018-02-20 | 19 | 29272.14 | 1
2018-03-06 | 19 | 27051.06 | 5
2018-03-05 | 19 | 27155.46 | 4
2018-03-29 | 19 | 27179.33 | 3
2018-03-02 | 19 | 27348.71 | 2
2018-03-01 | 19 | 27740.97 | 1
2018-04-24 | 20 | 28109.09 | 5
2018-04-25 | 20 | 28262.54 | 4
2018-04-23 | 20 | 28538.08 | 3
2018-04-10 | 19 | 28623.11 | 2
2018-04-09 | 19 | 29253.31 | 1
2018-05-10 | 17 | 28620.97 | 5
2018-05-07 | 20 | 29195.3 | 4
2018-05-08 | 17 | 29197.66 | 3
2018-05-09 | 17 | 29332.69 | 2
2018-05-29 | 16 | 31541.58 | 1
2018-06-26 | 17 | 35072.95 | 5
2018-06-14 | 17 | 35757.54 | 4
2018-06-12 | 17 | 36186.17 | 3
2018-06-13 | 17 | 36847.3 | 2
2018-06-22 | 17 | 37124.84 | 1
2018-07-27 | 16 | 43750.84 | 5
2018-07-06 | 17 | 44814.41 | 4
2018-07-23 | 17 | 45770.39 | 3
2018-07-25 | 16 | 46138.43 | 2
2018-07-24 | 17 | 46741.06 | 1
2018-08-01 | 17 | 43754.42 | 5
2018-08-08 | 17 | 43948.66 | 4
2018-08-07 | 17 | 44144.72 | 3
2018-08-06 | 17 | 44151.83 | 2
2018-08-09 | 16 | 45067.59 | 1
2018-09-06 | 17 | 36008.56 | 5
2018-09-27 | 16 | 36509.58 | 4
2018-09-08 | 17 | 37355.11 | 3
2018-09-10 | 17 | 37477.42 | 2
2018-09-07 | 16 | 38310.15 | 1
2018-10-26 | 18 | 29649.56 | 5
2018-10-25 | 19 | 29943.12 | 4
2018-10-03 | 19 | 30140.37 | 3
2018-10-02 | 19 | 31236.65 | 2
2018-10-01 | 16 | 34272.39 | 1
2018-11-01 | 18 | 28561.78 | 5
2018-11-19 | 18 | 28652.18 | 4
2018-11-05 | 18 | 28688.46 | 3
2018-11-02 | 18 | 28834.61 | 2
2018-11-14 | 18 | 28847.78 | 1
2018-12-04 | 19 | 29257.4 | 5
2018-12-03 | 19 | 29292.8 | 4
2018-12-10 | 19 | 29533.44 | 3
2018-12-19 | 19 | 29569.17 | 2
2018-12-05 | 18 | 29803.76 | 1